{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Free PSA"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Free PSA","index":0,"n_rows":40,"n_cols":10,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,9],[1,1,1,9],[3,1,3,9],[5,1,5,9],[15,1,15,9],[27,1,27,3],[27,5,27,6],[27,7,27,8],[28,1,28,3],[28,5,28,6],[28,7,28,8],[29,1,29,3],[29,5,29,6],[29,7,29,8],[30,1,30,3],[30,5,30,6],[30,7,30,8],[31,1,31,3],[31,5,31,6],[31,7,31,8],[39,1,39,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["( 직 인 생 략 )"]
[null,"의료법인 녹십자의료재단"]
[]
[null,"(우)449-913 경기도 용인시 구성읍 보정리 314  전화(02)578-0131  http://www.gcrl.co.kr"]
[]
[null," 담당부서 : 검사관리부원장 M.D 이은희, 부장 : 김남용,  담당자 : 이희경(hklee@mail.gcrl.co.kr)"]
[null,"녹    의: 제 05 - 43호",{"$nulls":7},"2005년 03월 05일"]
[null,"수    신: 병원장",{"$nulls":3},"  "]
[null,"참    조: 진단검사의학과장, 핵의학과장, 검사실장, 외주수탁담당 선생님."]
[null,"제    목: Free PSA 참고치 및 결과보고 방법 변경 안내"]
[]
[null,"          1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다. "]
[null,"          2. 본 원에서 시행하는 검사항목 중 Free PSA 시약변경으로 인해 3월 11일 접수분부터 "]
[null,"참고치 및 결과보고 방법이 다음과 같이 변경되오니 업무에 참조하시기 바랍니다."]
[]
[null,"-  아     래   -"]
["1. Free PSA 참고치 변경 및 결과보고 방법 변경 안내."]
[" 1) 참고치 변경 "]
[null,"변경 전: 0.03 ~ 0.5 ng/mL , 변경 후: ratio(Free PSA/Total PSA ratio)"]
[" 2) 결과보고 방법 변경"]
[null,"변경 전: 일반결과지 , 변경 후: 별지결과지"]
[" 3) 변경후 참고치 안내."]
[null,"Free PSA 검사결과는 Total PSA 검사결과와의 비율로 해석해야 정확하며, Free PSA 단독검사결과는"]
[null,"Total PSA 결과의 영향이 반영되지 않으므로 결과해석을 할수 없습니다."]
[null,"▶ PSA > 4 ng/mL & free PSA/total ratio < 0.25 : Increase risk of prostate cancer risk"]
[null,"▶ PSA > 4 ng/mL & free PSA/total ratio < 0.18 : Increase risk of prostate cancer"]
[null,"▶ Total PSA 농도가 4 ~ 10 ng/mL인 경우, 연령별 Prostate cancer가 확인될 확률"]
[null,"Free PSA / Total PSA ratio",null,null,"50 ~ 59세","60 ~ 69세",null,"70세 이상"]
[null,"< 0.11",null,null,{"v":0.49,"d":"49%"},{"v":0.58,"d":"58%"},null,{"v":0.65,"d":"65%"}]
[null,"0.11 ~ 0.18",null,null,{"v":0.27,"d":"27%"},{"v":0.34,"d":"34%"},null,{"v":0.41,"d":"41%"}]
[null,"0.19 ~ 0.25",null,null,{"v":0.18,"d":"18%"},{"v":0.24,"d":"24%"},null,{"v":0.3,"d":"30%"}]
[null,"> 0.25",null,null,{"v":0.09,"d":"9%"},{"v":0.12,"d":"12%"},null,{"v":0.16,"d":"16%"}]
[]
[]
[]
[]
[null,"상기 공문에 대한 문의사항은 고객지원부로 연락주십시요. "]
[null,"Tel:02-578-0131 교환:261번",{"$nulls":6},"-끝."]
[]
[null,"고객지원부"]