{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["sheet"],"not_rendered":{"external_links":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"sheet","index":0,"n_rows":40,"n_cols":16,"rows_kept":40,"merged":[[0,0,0,13],[1,1,1,13],[3,1,3,13],[5,1,5,13],[15,1,15,13],[39,1,39,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["( 직 인 생 략 )"]
[null,"의료법인 녹십자의료재단"]
[]
[null,"(우)446-913 경기도 용인시 기흥구 보정동 314  전화(031)260-9600  http://www.gcrl.co.kr"]
[]
[null," 담당부서 : 검사관리부원장 M.D 이은희, 부장 : 김남용,  담당자 : 이희경(hklee@mail.gcrl.co.kr)"]
[null,"녹    의: 제 05 - 175호",{"$nulls":11},"2005년11월11일"]
[null,"수    신: 병원장",{"$nulls":7},"  "]
[null,"참    조: 진단검사의학과장, 핵의학과장, 검사실장, 외주수탁담당 선생님"]
[null,"제    목: Pyruvic acid(Pyruvate) 전용용기 변경 안내"]
[]
[null,"          1. 귀 원의 무궁한 발전을 기원합니다. "]
[null,"          2. 재단에서 시행하는 검사항목중 Pyruvic acid(Pyruvate)의 전용 용기 변경 및 기존"]
[null,"용기의 회수건에 대해 아래와 같이 알려드리오니 업무에 참조하시기 바랍니다."]
[{"$nulls":15},"`"]
[null,"-  아     래   -"]
[null,"1. Pyruvic acid(Pyruvate) 전용 용기 변경 안내."]
[null,"   10월 15일 부터 본원에서는 새로운 Pyruvat전용용기를 사용하고 있습니다. 기존에 사용했던 "]
[null,"   Pyruvic acid(Pyruvate) 용기를 Vacuum tube로 오인할수 있는 소지가 있어, 오해의 소지가 없는"]
[null,"   conical tube(청색 뚜껑)로 용기를 변경했음을 알려드립니다."]
[null,"  "]
[null,"   변경전 전용용기(갈색 뚜껑)을 보유하고 계신 병원은 폐기하시던지, 담당 영업사원에게 반환해"]
[null,"   주시기 바랍니다."]
[]
[null,"   *주의 사항 "]
[null,"       Pyruvic acid(Pyruvate) 전용 용기안에 들어있는 성분은 8% Perchlolic acid입니다."]
[null,"       용액이 피부에 닿지 않도록 주의해 주시기 바랍니다."]
{"$rows_empty":10}
[null,"상기 공문에 대한 문의사항은 고객지원부로 연락주십시요. "]
[null,"Tel:031-260-9261",{"$nulls":12},"-끝."]
[null,"고객지원부"]